в период с 01 июля 2023 по 30 сентября 2023 года работниками ТСЖ «На Российской» были проведены следующие работы:

- обход чердаков и подвалов каждый рабочий день с 8 до 9 часов сантехником,

- проверка колодцев каждый рабочий день сантехником,

- снятие показаний с общедомовых водяных и электрических счетчиков,

- работа по проверке и вводу в эксплуатацию водомеров и заполнение необходимой документации,

- работа по заявкам жильцов в квартирах сантехником и электриком,

- снятие показаний с квартирных счётчиков электриком,

- неоднократная чистка канализации в подвалах,

- замена перегоревших лампочек по этажам, подвалам и чердакам,

- восстановление сломанного указателя в 5 подъезде «выход»,

- замена замков на этажных щитках,

- исправление неправильного подключения счётчиков сотрудниками НЭСК,

- установка и подключение АВ на провода домофона и антенны в этажных щитках,

- ремонтные работы по светильникам, выключателям,

- замена коробок с электроуправлением на обоих воротах, наведение порядка с проводами,

- замена АВ на вводе в кв.136,

- установка розеток 220Вт при входах в подвалы, ликвидация лишних розеток 220 Вт по подвалам,

- установка домофона на калитку у мусорки для связи со сторожем,

- ремонт пола в сторожке, вынос лишней мебели, наведение порядка,

- установка крепежей для огнетушителей в ВРУ,

- ликвидация последствий разлива олифы на проезжей части,

- установка контрольных счётчиков на квартиры, для контроля действующего прибора учёта.

Прочистка канализации

Установка контрольных счётчиков                                       Замена лампочек

Восстановление сломанного указателя

Замена замков на щитовых                               Исправление ошибок за работниками НЭСК

Установка нового выключателя до                            после

Подключение домофона через АВ в щитках на 1 этажах

Замена патрона

Замена коробки на воротах за домом, наведение порядка в проводах

Замена коробки на первых воротах, наведение порядка в проводах

Замена АВ на кв.136

Установка АВ на блоки питания антенн

Установка АВ для тамбура и интернет на 1 этаже в щитках

Установлены розетки 220Вт при входе в подвалы

Установлен домофон на калитку для связи со сторожем

Установлена трубка домофона в сторожке

Проведен ремонт пола в сторожке, настелены доски, выброшена лишняя мебель

Установлен дополнительный светильник в 7 подвале

Заменены светильники в ТП 6

Подвешены на стену огнетушители в ВРУ

Ремонт светильника 6п 4 этаж

Ликвидация последствий разлива олифы на проезжей части